**项目编号：BZXYCG[2023]3号**

**亳州学院9#公寓高位消防水箱及隔膜罐改造项目**

招

标

文

件

**采 购 人：亳 州 学 院**

2023年3月

**第一章** **招标书**

1. **投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：亳州学院9#公寓高位消防水箱及隔膜罐改造项目  项目编号： BZXYCG[2023]3号 |
| 2 | 采 购 人：亳州学院  采购人地址：亳州市区内 |
| 3 | 招标方式：最低价中标 |
| 4 | 投标书递交至：见招标公告  投标截止时间：见招标公告 |
| 5 | 开标时间**：**见招标公告  开标地点：勤政楼1053室 |
| 6 | 电子投标（PDF文件） |

**二、采购内容及要求**

一、投标人的资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条相关规定；

2. 投标单位必须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资格证明文件齐全，并在有效期内。

二、控制价

本项目控制价为（人民币）：48000.00元（大写：肆万捌仟圆整）。

三、供货周期或安装工期

签定合同后30日历天内完成供货、安装、调试。

四、款项说明

1.履约保证金：签订合同前转账缴纳中标金额的2%款额，作为履约保证金，履约保证金转入账户为（开户名：亳州学院，账号：34001888608053005277；开户行：中国建设银行股份有限公司亳州市分行，统一社会信用代码：123416004859573950；转账备注信息为：亳州学院9#公寓高位消防水箱及隔膜罐改造项目）。验收合格后，履约保证金无息一次性退还。

2.付款：验收合格后，付合同总价款的100%。

3.质保期：一年，中标单位需在24小时内到场并完成修复，需从外地调拨配件的，在做好应急措施前提下5个工作日内完成维修。（需提供承诺并盖章，承诺书格式自拟）。

五、技术方案或设备及材料清单

| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | 1、水箱尺寸：3\*3\*3立方米；采用 304不锈钢材质，板材厚度为(单位 mm）:底板：2.5，侧一：2.5含压边30mm，侧二：2.0含压边30mm，侧三：1.5含压边30mm，顶板：1.0含压边30mm；  2、产品需提供省卫计委审批的安徽省国产设计饮用水卫生安全产品卫生许可批件，提供CMA检测机构检测报告并加盖投标人公章。 | 27 | 吨 |  |  |
| 2 | 五面保温 | 橡塑复合彩钢 | 45 | 平方米 |  |  |
| 3 | 内焊缝环氧防腐 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 内加强筋特制 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 隔膜罐 | 800\*1.0\*0.45L | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 数字显示液位表 | 用于消防水箱、消防水池等液位信息采集，数字显示液位表，自带两节DC3.6V8500mAh锂亚电池(提供第九类危险品货物运输条件CNAS检测报告复印件，加盖投标人公章）  液位表防爆（提供国家防爆电气产品质量监督检验中心检验认证证书复印件，加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 闸阀、管道 | 水箱进出水老旧管道连接，无法使用的进行更换 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 配件及辅材 | 氩气焊丝进出口、隔膜罐螺丝脚垫等 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 原水箱、隔膜罐拆除、运至指定位置 | 含工具、砂轮片等 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 吊装费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 水箱、隔膜罐的焊接安装费 |  | 1 | 项 |  |  |

说明：

所投货物报价包含税费、运输、人工等一切费用，后续不再另行追加任何费用。

六、违约及风险约定

若中标单位在收到招标人通知24小时内不进行维修处理，招标人将通过有资质的第三方单位进行修复，所需费用由中标单位全部承担，并额外支付违约金至亳州学院账户，违约金金额为双倍维修费用。

**投 标 书**

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

年 月 日

**投标函**

**致：亳州学院**

1、根据贵校招标书，我们决定参加贵校组织的“ 项目”的招标采购活动。我方授权 (姓名和职务)代表我方全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向甲方提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的投标书一式两份，其中正本一份、副本一份。

5、我方愿意提供贵校可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供的此项目所有证件的复印件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7、我方完全理解贵校不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公 章）

投标单位法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

通讯地址：

电 话： 传 真：

**开标一览表**

**投标人名称:**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

**注**：1、表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，均为无效报价。报价包括本项目所有货物和相关服务。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系方式：

投标人公章：

年 月 日

**分项报价表**

**营业执照**（加盖公章）

承诺函

**授权委托书**

本授权书声明： 公司的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加 （ 号)投标、签订经济合同以及合同的执行等活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务（注：被授权人为本公司正式人员）。

特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 代理人身份证复印件粘贴处 |

法定代表人签字： 职 务：

代理人（被授权人）签字：

职务：

投标人： （盖单位章）

日 期： 年 月 日

**（注：身份证正面复印件须粘贴至指定位置，身份证背面复印件不作统一要求。）**

日 期： 年 月 日